CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

# PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

Tên cơ sở:  TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH

Địa chỉ: Lô 9, Khu Đông Đông Mạc, Phường Nam Định

Điện thoại:……………………………………………………………………………..

Cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp: Ủy ban nhân dân phường Nam Định.

Điện thoại: …………………………………………………………………………….

Tháng 9 năm 2025

SƠ ĐỒ MẶT BẰNG TỔNG THỂ CỦA CƠ SỞ(2)

Ao cá của dân

Cổng trường

Khu để xe học sinh

Khu để xe học sinh

Vườn trường

Khu để xe học sinh

Cổng trường

Sân tập TDTT

Sân tập TDTT

Đường Nguyễn Thị Trinh

Vườn trường

Vườn trường

Cổng trường

Phòng chức năng

Khu phòng Hiệu bộ

Cổng phụ

Phòng B V

Vườn trường

Vườn trường

Khu để xe giáo viên

Khu 4 tầng

Vườn cây

Đường Lê Ngọc Hân

## A. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

##### 1. Vị trí của trường

Trường THCS Trần Đăng Ninh trực thuộc UBND phường Nam Định được xây dựng tại Lô 9, Khu Đông Đông Mạc, Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình và có vị trí tiếp giáp cụ thể như sau:

Phía Đông: Giáp ao nước nhà dân.

Phía Tây: Tiếp giáp đường Lê Ngọc Hân

Phía Nam: Tiếp giáp đường Nguyễn Thị Trinh

Phía Bắc: Tiếp giáp nhà dân.

2. Giao thông bên trong và bên ngoài

2.1. Giao thông bên trong

Xung quanh công trình là đường giao thông nội bộ được đổ bê tông bằng phẳng, rộng rãi thuận tiện cho các phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

2.2. Giao thông bên ngoài

- Công trình tiếp giáp đường rộng rãi, bằng phẳng thuận tiện cho các phương tiện tham gia chữa cháy, CNCH hoạt động.

- Khoảng cách từ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Ninh Bình đến công trình khoảng 3,0 km theo lộ trình như sau: Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Ninh Bình rẽ trái vào đường Trần Hưng Đạo (đi thẳng khoảng 1000m) → rẽ phải đường Trường Chinh (đi thẳng khoảng 1000m) → rẽ trái vào đường Nguyễn Đức Thuận (đi thẳng khoảng 600m) → rẽ phải vào đường Trần Thánh Tông → rẽ trái vào đường Nguyễn Thị Trinh (đi thẳng khoảng 400m) → cơ sở.

3. Nguồn nước

| STT | Nguồn nước | Trữ lượng (m3) hoặc lưu lượng (l/s) | Vị trí khoảng cách nguồn nước | Những điểm cần lưu ý |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Bên trong cơ sở |  |  |  |  |
| 1 | Téc nước | 50 m3 | Bên trong cơ sở | Chỉ bơm chữa cháy xách tay mới dùng được |
| Bên ngoài cơ sở |  |  |  |  |
| 1 | Ao nhà dân | 500m3 | Trước cổng trường | Có thể sử dụng máy bơm chữa cháy để hút nước |

4. Đặc điểm của trường

4.1. Đặc điểm về kiến trúc xây dựng

Trường THCS Trần Đăng Ninh được xây dựng trên khu đất có diện tích khoảng 9593.5m2 tại Lô 9, Khu Đông Đông Mạc, Phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình gồm các khu nhà 1, 2 (cao 3 tầng), khu nhà 3 (cao 4 tầng), khu nhà 4, 5, 6, 7, 8 (gồm các khu nhà bếp, nhà xe, phòng bảo vệ, khu vệ sinh); Kết cấu: Móng BTCT, khung cột BTCT, Mái đổ bê tông, lợp tôn chống nóng, tường xây gạch, nền lát gạch Ceramic.

Hoạt động chính là của nhà trường là công tác dạy và học. Trường học được xây dựng bằng vật liệu không cháy như: gạch, bê tông... Được chia thành các khu vực với công năng sử dụng khác nhau.

Do khu vực trong trường rất rộng và thoáng, trường không có bếp ăn và không tổ chức ăn bán trú nên việc xảy ra cháy nổ là vô cùng hãn hữu.

4.2. Tính chất hoạt động, công năng sử dụng

4.2.1. Tính chất hoạt động của cơ sở: trường học, nơi tập trung đông người.

4.2.2. Công năng sử dụng

Nhà trường được xây dựng 2034.02m2/ tổng diện tích khuôn viên 7593.5m2, xây dựng hình chữ U gồm các dãy nhà với công năng cụ thể:

- Khu nhà 1: diện tích xây dựng 358.6m2, 3 tầng gồm các phòng hành chính, bộ môn.

- Khu nhà 2: diện tích xây dựng 340.2m2, 3 tầng gồm các phòng Y tế, truyền thống, các phòng bộ môn, 2 phòng học.

- Khu nhà 3: diện tích xây dựng 951.42m2, 4 tầng gồm các phòng 32 phòng học

- Khu nhà 4,5,6,7,8: gồm các khu nhà bếp, nhà xe, phòng bảo vệ và khu vệ sinh

4.3. Số người thường xuyên có mặt tại cơ sở: 1200 người (bao gồm CB-GV-CNV và học sinh).

5. TÍNH CHẤT, ĐẶC ĐIỂM NGUY HIỂM VỀ CHÁY, NỔ, ĐỘC

- Trường có chức năng giảng dạy là chính, không có bếp ăn bán trú.

- Tính chất cháy nổ tương đối an toàn.

- Khả năng xảy ra sự cố ít.

- Chỉ có 01 điểm trường.

B. LỰC LƯỢNG VÀ PHƯƠNG TIỆN TẠI CHỖ

1. Lực lượng gồm:

+ Ban chỉ đạo PCCC.

+ Đội thông tin liên lạc, Đội ứng cứu nhanh (được chia thành nhiều tổ, mỗi tổ ứng cứu phụ trách một dãy) bao gồm cả trong giờ làm việc và ngoài giờ làm việc.

+ Bộ phận di chuyển và hướng dẫn người bị nạn

+ Bộ phận cứu tài liệu, tài sản cơ quan (đặc biệt chú ý nhất là văn phòng, thư viện thiết bị, kho)

+ Đội bảo vệ.

2. Phương tiện tại chỗ:

- Bình phòng cháy chữa cháy.

- Xô xách nước: 60 cái .

- Vòi nước: 05 cái

- Ống dẫn nước: 5 ống mỗi ống dài 20 m

- Téc nước (02 cái)

3. Thông tin liên lạc báo cháy:

- Dùng số điện thoại cơ sở để báo cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp 114, hoặc báo cho đội PCCC gần nhất (Công an Phường Nam Định)

4. Những nguyên nhân phát sinh cháy nổ:

- Không cúp cầu dao các thiết bị sử dụng điện khi hết giờ làm việc.

- Do chập điện trong hệ thống điện.

- Do vi phạm nội quy PCCC trong cơ quan.

- Do bị cháy lan từ bên ngoài vào.

C. TỔ CHỨC CHỮA CHÁY:

1. Tổ chức chữa cháy:

- Tùy theo mức độ cháy và vị trí của nơi phát sinh sự cố có các bước xử lý khác nhau.

- Khi phát hiện cháy, người phát hiện hô to: cháy, cháy. Cúp cầu dao khu vực và khu vực liên hệ.

- Dùng điện thoại báo cháy cho lực lượng PCCC chuyên nghiệp số 114 hoặc báo cho đội PCCC gần nhất.

- Dùng phương tiện PCCC dập tắt đám cháy

- Cứu người bị nạn ra khỏi khu vực cháy

- Di chuyển tài sản, tài liệu ra khỏi khu vực cháy

- Tạo khoảng cách ngăn cháy chống lây lan

2. Chỉ huy chữa cháy: Việc chỉ huy chữa cháy được phân công cụ thể như sau:

- Hiệu trưởng Trường làm tổng chỉ huy

- Phó Hiệu trưởng sẽ tổng chỉ huy khi là người có mặt tại nơi xảy ra sự cố cháy trước khi Hiệu trưởng đến.

3. Phương án xử lý tình huống cháy:

3.1.Việc gây cháy có thể có các nguyên nhân:

- Cháy do chập điện

- Do sơ xuất bất cẩn

- Do vi phạm nội quy PCCC

- Do cháy lây lan từ bên ngoài…

3.2. Xử lý tình huống khi xảy ra cháy:

3.2.1. Trong giờ làm việc:

- CBCC phát hiện cháy thông báo ngay cho khối trưởng, tổ trưởng tổ ứng cứu tại phòng mình, tất cả các CBCC bình tĩnh xác định khả năng lây lan, hỗ trợ dập tắt ngay, kịp thời trấn an học sinh và trật tự sơ tán học sinh theo sự sắp xếp của khối.

- Khi nhận tin có cháy, CBCC được phân công thực hiện tắt ngay cầu dao điện sử dụng bình chữa cháy dập tắt ngay đám cháy, các đồng chí khác theo phân công sử dụng dây dẫn nước, các phương tiện khác như xô xách nước, bao bố, giẻ có tẩm nước dập tắt đám cháy.

- Tổ trưởng tổ ứng cứu báo cáo ngay cho Tổng chỉ huy điều động các bộ phận khác hỗ trợ.

- Tổng chỉ huy điều động các Đội hỗ trợ và quyết định các biện pháp nhằm nhanh chóng dập tắt đám cháy, chuyển tài sản, tài liệu hồ sơ khỏi nơi xảy ra cháy.

3.2.2. Ngoài giờ làm việc:

- Người phát hiện cháy phải bằng mọi cách báo ngay cho Tổng chỉ huy và thành viên Ban chỉ huy theo số điện thoại cố định hoặc di động.

- Thông báo ngay cho Tổ trưởng hoặc văn phòng.

- Sử dụng bình chữa cháy hoặc nước dập tắt đám cháy.

- Người được nhận thông tin phải nhanh chóng có mặt tại cơ quan, điều động CBCC thuộc tổ ứng cứu đến hỗ trợ dập tắt đám cháy, hoặc thông báo cảnh sát PCCC đưa phương tiện đến dập tắt đám cháy.

- CBCC khi nhận được điện thoại thông báo phải nhanh chóng đến hiện trường để phối hợp chữa cháy, cứu tài liệu, tài sản cơ quan.

3.2.3. Phân công xử lý tình huống:

- Tùy theo mức độ cháy và vị trí của nơi phát sinh sự cố có các bước xử lý phù hợp, tổ trưởng có trách nhiệm phân công thành viên trong tổ xử lý tình huống.

- Khi có tình huống cháy xảy ra các bộ phận phải có sự phối hợp chặt chẽ để chữa cháy.

3.2.4. Sơ đồ vị trí phương tiện chữa cháy:

(Bố trí sơ đồ chung và sơ đồ từng phòng của trường )

3.2.5. Danh sách Ban chỉ huy và số điện thoại liên lạc:

(Lập danh sách theo quyết định của Hiệu Trưởng )

3.2.6. Danh sách phân công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên của lực lượng PCCC tại chỗ:

Căn cứ vào nhiệm vụ chuyên môn và đặc điểm của từng thành viên, BCH sẽ phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thuộc lực lượng PCCC tại chỗ.

4. Lực lượng Cảnh sát PCCC:

Yêu cầu Phòng Cảnh sát PCCC huy động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy.

5. Các đơn vị phối hợp:

- Liên hệ với Trung tâm y tế phường/ thành phố/ tỉnh (nếu có).

- Liên hệ với Công an phường, công an thành phố: Triển khai công tác bảo vệ chốt chặn đồng thời phối hợp với các lực lượng dân quân, công an phường tại các điểm xung quanh khu vực cháy đảm bảo cho lực lượng chữa cháy hoạt động thuận tiện và thực hiện các nhiệm vụ như: Giải tỏa đám đông, bảo vệ hiện trường cháy và tài tiệu, tài sản cứu được, ổn định trật tự an ninh tại khu vực trong suốt quá trình chữa cháy.

- Liên hệ cấp nước từ các nguồn nư ớc của nhân dân xung quanh để cung cấp nước đảm bảo lưu lượng cấp nước cho chữa cháy.

C.  BỔ SUNG, CHỈNH LÍ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY(14)

| TT | Ngày, tháng, năm | Nội dung bổ sung, chỉnh lý | Chữ ký của người có trách nhiệm xây dựng phương án |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

D.  THEO DÕI HỌC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY(15)

| Ngày, tháng, năm | Nội dung, hình thức học tập, thực tập | Tình huống cháy | Lực lượng, phương tiện tham gia | Nhận xét, đánh giá kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

| Nam Định, ngày 10 tháng 9 năm 2025 PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁN Trần Thị Hương | Nam Định, ngày 10 tháng 9 năm 2025 NGƯỜI XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN Phan Văn Vũ |
| --- | --- |

HƯỚNG DẪN GHI PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

* Chú ý: Mẫu phương án chữa cháy có thể co giãn số trang tùy theo mức độ nội dung cụ thể.

(1) - Tên của cơ sở, thôn, ấp, bản, tổ dân phố, khu rừng, phương tiện giao thông cơ giới đặc biệt ghi theo tên giao dịch hành chính.

(2) - Sơ đồ mặt bằng tổng thể: Cần thể hiện rõ các hạng mục, kích thước đường giao thông bên trong và bên ngoài, vị trí nguồn nước chữa cháy, các phía tiếp giáp xung quanh, vị trí lắp đặt máy bơm và các họng chữa cháy (nếu có)

(3) - Vị trí địa lý: Ghi rõ các công trình, đường phố, sông, hồ…. tiếp giáp.

(4) - Giao thông bên trong và bên ngoài: Ghi rõ các tuyến đường bên trong và bên ngoài mà các phương tiện chữa cháy hoạt động hoặc không hoạt động được, khoảng cách đến đơn vị Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ quản lý địa bàn.

(5) - Nguồn nước: Thống kê  tất cả các nguồn nước có thể phục vụ chữa cháy như: bể, hồ, ao, sông, ngòi, kênh, rạch, trụ, bến lấy nước, hố lấy nước… , ghi rõ khả năng lấy nước vào mùa mưa, mùa khô, lưu ý việc lấy nước hiệu quả; chỉ dẫn vị trí, khoảng cách tới các nguồn nước ở bên ngoài.

(6) - Tính chất, đặc điểm nguy hiểm về cháy, nổ, độc: Ghi rõ đặc điểm kiến trúc, xây dựng và bố trí các hạng mục công trình (số đơn nguyên, số tầng, bậc chịu lửa, diện tích mặt bằng, loại vật liệu của các cấu kiện xây dựng chủ yếu như tường, cột, trần, sàn, mái…; phân tích tính chất hoạt động, công năng sử dụng của các hạng mục công trình liên quan đến nguy hiểm cháy, nổ; nêu đặc điểm nguy hiểm cháy, nổ của các chất cháy chủ yếu: Loại chất cháy, vị trí bố trí, sắp xếp, số lượng, khối lượng, vận tốc cháy, đặc điểm cháy, yếu tố độc hại khi cháy, khả năng cháy lan ra khu vực xung quanh.

(7) - Lực lượng, phương tiện chữa cháy tại chỗ: Ghi rõ tổ chức, người phụ trách, số lượng đội viên phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộvà số người đã qua huấn luyện về PCCC; chủng loại, số lượng, vị trí bố trí phương tiện chữa cháy (chỉ thống kê phương tiện chữa cháy đảm bảo chất lượng theo quy định).

(8)-Tổ chức lực lượng, phương tiện thường trực chữa cháy hàng ngày: Ghi rõ việc tổ chức lực lượng, phương tiện có trách nhiệm thường trực sẵn sàng chữa cháy trong và ngoài giờ làm việc (hoặc ban ngày, ban đêm) và lực lượng có thể huy động bổ sung.

(9) - Giả định tình huống cháy: Giả định tình huống cháy dễ dẫn đến cháy lan, đám cháy gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, gây khó khăn, phức tạp cho việc chữa cháy, cứu người mà cần phải huy động nhiều lực lượng và phương tiện mới có thể xử lý được. Ghi rõ thời điểm xảy cháy, điểm xuất phát cháy, nguyên nhân xảy cháy, chất cháy, thời gian cháy tự do, dự kiến khả năng lan truyền của đám cháy và những ảnh hưởng tác động tới việc chữa cháy như: Nhiệt độ, khói, khí độc, sụp đổ công trình…; dự kiến vị trí và số lượng người bị nạn.

(10) - Tổ chức triển khai các biện pháp chữa cháy, nhiệm vụ cụ thể của lực lượng chữa cháy tại chỗ: Ghi rõ nhiệm vụ của từng người, từng bộ phận trong việc báo cháy, cắt điện, triển khai chữa cháy, cứu người, cứu tài sản, đón tiếp các lực lượng được huy động đến, đảm bảo hậu cần cho các lực lượng tham gia chữa cháy trong trường hợp đám cháy kéo dài, bảo vệ hiện trường và khắc phục hậu quả vụ cháy.

(11) - Sơ đồ khu vực cháy và triển khai phương tiện để chữa cháy: Vẽ mặt bằng tổng thể (riêng với nhà nhiều tầng phải có thêm mặt cắt đứng); các công trình, đường phố, sông, hồ… giáp ranh; hướng gió chủ đạo; giao thông nguồn nước bên trong và chỉ dẫn nguồn nước bên ngoài; kích thước công trình, khoảng cách giữa các hạng mục công trình; vị trí đám cháy; bố trí lực lượng triển khai phương tiện để chữa cháy; hướng tấn công chính… (Các ký hiệu, hình vẽ trên sơ đồ Quang Trung theo quy định).

(12) - Nhiệm vụ của người chỉ huy chữa cháy … Cảnh sát PCCC và CNCH có mặt để chữa cháy: Ghi rõ những nội dung mà người chỉ huy chữa cháy tại chỗ cần chú ý báo cáo tình hình về đám cháy và những việc liên quan với người chỉ huy chữa cháy thuộc cơ quan Cảnh sát PCCC và CNCH, nhiệm vụ tiếp tục tham gia chữa cháy và thực hiện yêu cầu của người chỉ huy chữa cháy mới này.

(13) - Phương án xử lý một số tình huống cháy đặc trưng: Giả định tình huống cháy xảy ra ở từng khu vực, hạng mục công trình có tính chất nguy hiểm về cháy, nổ khác nhau và việc tổ chức chữa cháy khác nhau; cách ghi nội dung từng tình huống cháy cụ thể tương tự như cách ghi của tình huống cháy lớn phức tạp nhất. Trong đó cần đề cập đến việc xử lý tình huống cháy khi mới phát sinh hay vừa mới phát hiện.

(14) - Bổ sung, chỉnh lý phương án chữa cháy: Ghi rõ trường hợp thay đổi có liên quan đến việc tổ chức chữa cháy nhưng chưa đến mức làm thay đổi cơ bản nội dung phương án chữa cháy. Trường hợp có thay đổi lớn cơ bản làm ảnh hưởng đến nội dung phương án thì phải tiến hành xây dựng lại.

(15) - Theo dõi học và thực tập phương án chữa cháy: Ghi rõviệc đã tổ chức học và thực tập các tình huống cháy trong phương án, có sơ đồ bố trí lực lượng, phương tiện đã thực tập và kẹp vào phương án chữa cháy này.

(16) - Chức danh người phê duyệt phương án chữa cháy.

(17) - Chức danh người có trách nhiệm xây dựng phương án chữa cháy.

KÝ HIỆU HÌNH VẼ DÙNG TRONG SƠ ĐỒ PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY

BỂ CÁT 10M3

BC-10

NHỮNG SỐ ĐIỆN THOẠI CẦN THIẾT

- Báo Cháy: 114

- Đơn vị cảnh sát PC&CC quản lý địa bàn sở tại:

Phòng Cảnh sát PC&CC: ………………

- Chính quyền địa phương sở tại: UBND phường Nam Định

- Đơn vị công an gần nhất: Công an phường Nam Định, công an phường Thiên Trường.

- Các đội PC&CC cơ sở, dân phòng lân cận: .................................................................................................

+ ..........................................................................................................................................................................................................

+ ..........................................................................................................................................................................................................

+ ..........................................................................................................................................................................................................

+ ..........................................................................................................................................................................................................

6- Điện lực: ................................................................................................................................................................................

7- Cấp nước: ..............................................................................................................................................................................

8- Y tế: Phường Nam Định, phường Thiên Trường