CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

# HỒ SƠ

## QUẢN LÝ CÔNG TÁC PCCC

Tên cơ sở   : TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH

Chủ quản   : UỶ BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG NAM ĐỊNH

Địa chỉ        : Lô 9, Khu Đông Đông Mạc, Phường Nam Định

Email: thcs.trandangninh.nd@gmail.com

### Nam Định, tháng 9 năm 2025

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#### THỐNG KÊ

TÀI LIỆU PCCC & CNCH CÓ TRONG HỒ SƠ

| ##### TT | TÀI LIỆU | NGÀY, THÁNG, NĂM | SỐ | GHI CHÚ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phiếu phân loại cơ sở về PCCC |  |  |  |
| 2 | Quyết định thành lập Ban chỉ huy PCCC, Đội PCCC cơ sở |  |  |  |
| 3 | Danh sách Đội PCCC cơ sở |  |  |  |
| 4 | Quyết định ban hành nội quy PCCC |  |  |  |
| 5 | Nội quy, quy định về PCCC |  |  |  |
| 6 | Nội quy sử dụng điện |  |  |  |
| 7 | Nội quy phòng cháy kho vật tư |  |  |  |
| 8 | Bảng thổng kê phương tiện PCCC |  |  |  |
| 9 | Phiếu thống kê phương tiện PCCC |  |  |  |
| 10 | Phương án chữa cháy |  |  |  |
| 11 | Sổ theo dõi phương tiện PCCC |  |  |  |
| 12 | Danh sách lực lượng PCCC được huấn luyện nghiệp vụ PCCC(Có giấy chứng nhận kèm theo) |  |  |  |
| 13 | Sổ theo dõi công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC |  |  |  |
| 14 | Kế hoạch thực tập phương án chữa cháy |  |  |  |
| 15 | Biên bản họp rút kinh nghiệm về học tập và thực tập |  |  |  |
| 16 | Báo cáo về phòng cháy và chữa cháy |  |  |  |
| 17 | Biên bản kiểm tra an toàn về PC & CC |  |  |  |
| 18 | Dự trù kinh phí cho các hoạt động PC&CC năm 2025 |  |  |  |

| UBND PHƯỜNG NAM ĐỊNH TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH Số: 147A/QĐ-THCSTĐN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Nam Định, ngày 10 tháng 9 năm 2025 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

Về việc kiện toàn Ban chỉ huy phòng cháy và chữa cháy năm học 2025 - 2026

¯¯¯¯¯¯¯¯

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP;

Căn cứ tình hình thực tế về công tác PCCC của cơ sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I: Kiện toàn Ban chỉ huy PCCC cơ sở Trường THCS Trần Đăng Ninh, phường Nam Định gồm 16 ông (bà) có tên trong danh sách (Kèm theo).

Điều II: Ban chỉ huy PCCC cơ sở có nhiệm vụ:

1. Chỉ đạo đội PCCC cơ sở tổ chức hoạt động phòng cháy chữa cháy, tuyên truyền huấn luyện nghiệp vụ PCCC, lập và thực tập phương án chữa cháy của cơ sở, quản lý trang thiết bị PCCC, dự trù kinh phí cho hoạt động PCCC hàng năm.

2. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy và chữa cháy, tham gia các hoạt động PCCC khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

3. Chỉ đạo đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy. Tổ chức lập và lưu giữ hồ sơ về PCCC của cơ sở theo quy định.

4. Chỉ đạo sơ kết, tổng kết các hoạt động về PCCC của cơ sở, kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định về PCCC, khen thưởng,  kỷ luật những trường hợp vi phạm các quy định về PCCC.

Điều III: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) có tên tại Điều I và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều III (t/h); - Lưu VT./. | HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Hương |
| --- | --- |

DANH SÁCH BAN CHỈ HUY PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY

TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH

(Ban hành kèm theo QĐ số: 147A/QĐ-THCSTĐN ngày 10 tháng 9 năm 2025

của Hiệu trưởng Trường THCS Trần Đăng Ninh )

| STT | Họ và tên | Chức vụ công tác | Số điện thoại |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Thị Hương | Hiệu trưởng - Trưởng ban | 0915158955 |
| 2 | Phan Văn Vũ | Phó Hiệu trưởng | 0915300882 |
| 3 | Nguyễn Thị Hường | Phó Hiệu trưởng | 0946117109 |
| 4 | Phan Hồng Phong | Tổng Phụ trách đội | 0982376489 |
| 5 | Đào Ngọc Cao | Bí thư Đoàn TNCS HCM | 0866001388 |
| 6 | Bùi Thị Thúy Hằng | Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ | 0949793968 |
| 7 | Phạm Thị Phương Thảo | Tổ trưởng tổ Toán - Tin | 098812869 |
| 8 | Đoàn Thanh Huyền | Tổ trưởng tổ Văn - Sử | 0973423252 |
| 9 | Hoàng Văn Sang | Tổ trưởng tổ Nhạc - Thể - Mĩ | 0972107213 |
| 10 | Nguyễn Văn Thành | Tổ trưởng tổ KHTN | 0986198414 |
| 11 | Ngô Thị Thanh | Kế toán | 0916868285 |
| 12 | Trần Thị Bích Hạnh | Thư viện + Y tế | 0917793577 |
| 13 | Nguyễn Thị Thuận Hải | Nhân viên Văn phòng | 0942407683 |
| 14 | Nguyễn Xuân Hiền | Nhân viên Bảo vệ | 0834922024 |
| 15 | Trần Ngọc Trường | Nhân viên Bảo vệ | 0859009055 |
| 16 | Trần Văn Hòa | Nhân viên Bảo vệ | 0948143631 |

| UBND PHƯỜNG NAM ĐỊNH TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Số: 147B/QĐ-THCSTĐN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nam Định, ngày 10 tháng 9 năm 2025 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH

Về việc Quy định trách nhệm trong công tác phòng cháy và chữa cháy

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP;

Căn cứ tình hình thực tế về công tác PCCC của cơ sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay quy định chế độ trách nhiệm về công tác phòng cháy và chữa cháy (PCCC) tại Trường THCS Trần Đăng Ninh, phường Nam Định như sau: PCCC là trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi cán bộ công nhân viên trong Trường THCS Trần Đăng Ninh và khách đến liên hệ công tác, chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật về công tác PCCC, đảm bảo an toàn khu vực được giao quản lý và thực hiện tốt nhiệm vụ an toàn cháy, nổ chung của cơ sở.

Điều 2: Trên cơ sở chương trình, kế hoạch và những quy định về công tác phòng cháy và chữa cháy của Nhà nước và Trường THCS Trần Đăng Ninh đã ban hành, các bộ phận và mọi cán bộ công nhân viên trong trường có trách nhiệm thực hiện tốt và đảm bảo an toàn PCCC.

Điều 3: Thành tích trong hoạt động PCCC của các bộ phận (các tổ, các bộ phận chuyên môn) trực thuộc nhà trường là một trong những tiêu chí đề xuất khen thưởng hàng năm. Nếu để xảy ra cháy, nổ ở bộ phận nào thì tùy thuộc mức độ thiệt hại bộ phận đó chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và pháp luật.

Điều 4: Ban chỉ huy PCCC có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp tình hình hoạt động về công tác PCCC, định kỳ thống kê, báo công tác PCCC theo quy định.

Điều 5: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban chỉ huy PCCC, các bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều 5 (t/h); - Lưu VT./. | HIỆU TRƯỞNG |  |
| --- | --- | --- |
| UBND PHƯỜNG NAM ĐỊNH TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Số: 147C/QĐ-THCSTĐN |  |  | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nam Định, ngày 10 tháng 9 năm 2025 |  |

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH

Về việc thành lập Đội phòng cháy và chữa cháy cơ sở

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP;

Căn cứ tình hình thực tế về công tác PCCC của cơ sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I: Nay thành lập Đội PCCC cơ sở Trường THCS Trần Đăng Ninh, phường Nam Định gồm có 22 người (có sách kèm theo).

Điều II: Đội PCCC cơ sở có nhiệm vụ:

1. Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy chữa cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy và chữa cháy.

3. Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

4. Tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy.

5. Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.

Điều III: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Ông (bà) có tên tại Điều I và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều I (t/h); - Lưu VT. | HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Hương |
| --- | --- |

DANH SÁCH

ĐỘI PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY CƠ SỞ

TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH, PHƯỜNG NAM ĐỊNH

(Ban hành theo Quyết định số: 147C/QĐ-THCSTĐN, ngày 10 tháng 9 năm 2025

của Hiệu trưởng trường THCS Trần Đăng Ninh)

| TT | Họ và tên | Năm sinh | Giới tính | Bộ phận công tác | Chức danh |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Trần Thị Hương | 1969 | Nữ | Hiệu trưởng | Đội trưởng |
|  | Phan Văn Vũ | 1981 | Nam | Phó Hiệu trưởng | Đội phó |
|  | Nguyễn Thị Hường | 1974 | Nữ | Phó Hiệu trưởng | Đội phó |
|  | Hoàng Văn Sang | 1976 | Nam | Tổ trưởng tổ Nhạc - Thể - Mĩ | Đội phó |
|  | Nguyễn Xuân Hiền | 1963 | Nam | Nhân viên Bảo vệ | Đội phó |
|  | Phan Hồng Phong | 1974 | Nam | Tổng Phụ trách Đội | Đội phó |
|  | Đào Ngọc Cao | 1997 | Nam | Bí thư Đoàn TNCS HCM | Đội viên |
|  | Bùi Thị Thúy Hằng | 1978 | Nữ | Tổ trưởng tổ Ngoại ngữ | Đội viên |
|  | Phạm Thị Phương Thảo | 1973 | Nữ | Tổ trưởng tổ Toán - Tin | Đội viên |
|  | Đoàn Thanh Huyền | 1987 | Nữ | Tổ trưởng tổ Văn - Sử | Đội viên |
|  | Nguyễn Văn Thành | 1982 | Nam | Tổ trưởng tổ KHTN | Đội viên |
|  | Ngô Thị Thanh | 1986 | Nữ | Kế toán | Đội viên |
|  | Trần Thị Bích Hạnh | 1971 | Nữ | Thư viện + Y tế | Đội viên |
|  | Trần Ngọc Trường | 1957 | Nam | Nhân viên Bảo vệ | Đội viên |
|  | Đỗ Quốc Hiệu | 1958 | Nam | Nhân viên Bảo vệ | Đội viên |
|  | Trần Văn Hòa | 1960 | Nam | Nhân viên Bảo vệ | Đội viên |
|  | Nguyễn Thị Thuận Hải | 1978 | Nữ | Nhân viên Văn phòng | Đội viên |
|  | Nguyễn Thị Loan | 1968 | Nữ | Tạp vụ | Đội viên |
|  | Trần Mạnh Trường | 1977 | Nam | Giáo viên Toán | Đội viên |
|  | Trần Tuấn Anh | 1979 | Nam | Giáo viên Âm nhạc | Đội viên |
|  | Trịnh Văn Hiểu | 1978 | Nam | Giáo viên Thể dục | Đội viên |

| UBND PHƯỜNG NAM ĐỊNH TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH Số:147D/QĐ-THCSTĐN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Nam Định, ngày 10 tháng 9 năm 2025 |
| --- | --- |

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH

Về việc ban hành Nội quy phòng cháy và chữa cháy

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 50/2024/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 14/2024/TT-BCA ngày 15 tháng 5 năm 2024 của Bộ Công an quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 136/2020/NĐ-CP;

Căn cứ tình hình thực tế về công tác PCCC của cơ sở.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều I: Nay ban hành kèm theo Quyết định này: Nội quy phòng cháy chữa cháy cơ quan, nội quy sử dụng điện, nội quy phòng cháy kho vật tư (có các nội quy kèm theo).

Điều II: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Toàn thể cán bộ công nhân viên trong Trường THCS Trần Đăng Ninh, phường Nam Định chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

| Nơi nhận: - Như Điều II (t/h); - Lưu VT. | HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Hương |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI QUY PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

(Ban hành kèm theo quyết định số147D/QĐ-THCSTĐN, ngày 10 tháng 9 năm 2025)

Để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản và trật tự an ninh trong cơ quan, Trường THCS Trần Đăng Ninh quy định nội quy phòng cháy chữa cháy như sau:

Điều 1: Phòng cháy và chữa cháy là nghĩa vụ và trách nhiệm của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, kể cả những người khách đến quan hệ công tác.

Điều 2: Cấm sử dụng lửa, củi, đun nấu, hút thuốc trong kho và nơi cấm lửa.

Điều 3: Cấm câu, mắc, sử dụng điện tuỳ tiện, hết giờ làm việc phải kiểm tra và tắt đèn quạt và các thiết bị điện khác trước khi ra về. Không:

- Dùng các vật liệu dẫn điện khác thay cầu chì.

- Dùng dây điện cắm điện trực tiếp vào ổ cắm.

- Để các chất dễ cháy gần cầu chì, bảng điện và dây dẫn điện.

- Để xăng, dầu và các chất dễ cháy trong phòng làm việc.

- Sử dụng bếp điện bằng dây may - so, thắp hương trong phòng làm việc.

Điều 4: Sắp xếp vật tư, hàng hoá, phương tiện trong kho phải để gọn gàng, sạch sẽ, xếp riêng từng loại có khoảng cách ngăn cháy, xa mái, xa tường để tiện kiểm tra và cứu chữa khi cần thiết.

Điều 5: Khu vực để ô tô, xe máy phải gọn gàng, có lối đi lại, khi đỗ xe phải hướng đầu xe ra ngoài.

Điều 6: Không để các chướng ngại vật trên các lối đi lại, hành lang, cầu thang.

Điều 7: Phương tiện dụng cụ chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy và thường xuyên kiểm tra bảo dưỡng theo quy định, không ai được lấy sử dụng vào việc khác.

Điều 8: Tập thể, cá nhân nào thực hiện tốt quy định này sẽ được khen thưởng, nếu vi phạm thì tuỳ thuộc mức độ mà bị xử lý theo quy định của pháp luật./.

|  | HIỆU TRƯỞNG |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI QUY SỬ DỤNG ĐIỆN

(Ban hành kèm theo quyết định số: 147D/QĐ-THCSTĐN, ngày 10 tháng 9 năm 2025)

Điều 1: Toàn thể cán bộ công nhân viên trong Trường Trần Đăng Ninh phải thực hiện tiết kiệm điện ở nơi mình làm việc. Đi ra ngoài, hết giờ làm việc hoặc trước khi ra về phải cắt điện đối với mọi thiết bị tiêu thụ điện.

Điều II: Cấm dùng các đồ điện cá nhân để đun nấu, sưởi sấy…thường xuyên kiểm tra an toàn điện để tránh các sự cố gây cháy nổ do điện. Cấm để trang thiết bị điện phát nhiệt gần đồ vật dễ cháy, nổ.

Điều III: Không đấu nối làm thay đổi hệ thống điện, bộ phận nào có nhu cầu sử dụng điện như chiếu sáng, ổ cắm hoặc dùng thêm thiết bị điện có công suất lớn phải báo cáo người có trách nhiệm bố trí thợ sửa chữa.

Điều IV: Các trang thiết bị điện phải được kiểm tra, bảo trì theo quy định, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn về điện và không gây nguy hiểm cho người sử dụng. Các nhánh đường dây dẫn điện phải bảo đảm các điều kiện về an toàn điện, mỹ quan và không cản trở hoạt động của các phương tiện giao thông, cứu thương, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Điều V: Khi hệ thống điện có sự cố chập, cháy, mất điện, không được tự ý sửa chữa, phải cắt điện và báo cáo ngay cho người người có trách nhiệm đến sửa chữa. Cá nhân sử dụng điện có trách nhiệm tổ chức kiểm tra an toàn hệ thống điện của mình, kịp thời phát hiện và ngăn ngừa nguy cơ gây sự cố, tai nạn về điện.

Trên đây là quy định việc sử dụng điện, mọi người phải nghiêm túc thực hiện. Ai vi phạm để xảy ra các sự cố về điện tuỳ theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị xử lý theo qui định hiện hành.

|  | HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Hương |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI QUY PHÒNG CHÁY KHO VẬT TƯ

(Ban hành kèm theo quyết định số: 147D/QĐ-THCSTĐN, ngày 10 tháng 9 năm 2025)

Điều 1: Cấm dùng lửa hút thuốc, thắp hương thờ cúng, đun bếp, kể cả bếp điện trong và xung quanh khu vực kho. Những người không có nhiệm vụ không được vào kho.

Điều II: Vật tư hàng hoá trong kho phải để gọn gàng, thành từng lô riêng biệt, cách xa đường dây dẫn điện, bảng điện, bóng điện ít nhất 0,5 mét.

Điều III: Thủ kho không được tự ý sửa chữa, đấu mắc làm thay đổi hệ thống điện, hệ thống điện hư hỏng phải báo cho người có trách nhiệm sửa chữa thay thế.

Điều IV: Các phương tiện chữa cháy phải để nơi dễ thấy, dễ lấy, thường xuyên được kiểm tra, lau chùi bảo quản. Cấm mang phương tiện chữa cháy đi làm việc khác.

Điều V: Trước và sau giờ làm việc thủ kho phải kiểm tra hàng hoá vật tư, cắt điện, đóng cửa trước khi ra về. Khi kiểm tra kho phát hiện có vấn đề gì nghi vấn phải báo cáo ngay cho người có trách nhiệm.

Điều VI:  Mọi người phải nghiêm túc thực hiện nội quy phòng cháy kho vật tư. Ai vi phạm tuỳ theo mức độ nặng nhẹ sẽ bị xử lý theo qui định hiện hành./.

|  | HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Hương |
| --- | --- |

BẢNG THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

| STT | TÊN PHƯƠNG TIỆN | CHỦNG LOẠI VÀ KÝ HIỆU | SỐ LƯỢNG | NƠI BỐ TRÍ LẮP ĐẶT |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thang trèo | Tre, nhôm | 02 | Lán xe Giáo viên, học sinh |
| 2 | Bình C02 |  | 12 | Cầu thang khu Hiệu bộ và nhà 4 tầng |
| 3 | Hệ thống nước , ống | ống PV | 2 | Nhà vệ sinh GV, học sinh, |
| 4 | Xô xách nước | Nhựa | 60c | Để ở các lớp, nhà VS, các phòng ban |
| 5 | Cát |  | 10m3 | Sân trường |
| 6 | Chăn |  | 4 c | Phòng Y tế, Bảo vệ |
| 7 | Dây dẫn nước | Nhựa mềm | 250m | Kho |

|  | Nam Định, ngày 10 tháng 9 năm 2025 HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Hương |
| --- | --- |

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHIẾU THỐNG KÊ PHƯƠNG TIỆN CHỮA CHÁY

Trường THCS Trần Đăng Ninh, phường Nam Định

| STT | TÊN PHƯƠNG TIỆN | ĐVT | SỐ LƯỢNG | CHẤT LƯỢNG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thang tre, nhôm | Chiếc | 2 | Tốt |
| 2 | Bình C02 | Bình | 12 | Tốt |
| 3 | Xô xách nước | Chiếc | 60 | Tốt |
| 4 | Cát | M3 | 1 | Tốt |
| 5 | Chăn | Chiếc | 2 | Tốt |
| 6 | Hệ thống nước, ống | M | 250 | Tốt |
| 7 | Dây dẫn điện | M | 50 | Tốt |

|  | Nam Định, ngày 10 tháng 9 năm 2025 HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Hương |
| --- | --- |

| UBND PHƯỜNG NAM ĐỊNH TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH Số: 148/CK-THCSTĐN | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ |
| --- | --- |

BẢN CAM KẾT

ĐẢM BẢO AN TOÀN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY

Kính gửi: Phòng Cảnh sát PC&CC Công an tỉnh Ninh Bình

Tên cơ sở ký cam kết: TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH..

Địa chỉ: Lô 9, Khu Đông Đông Mạc, Phường Nam Định.

Để bảo vệ an toàn tài sản, tính mạng người lao động và đảm bảo an toàn PCCC chung, chúng tôi cam kết thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ và yêu cầu về PCCC sau đây:

1. Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm túc các văn bản pháp luật về phòng cháy chữa cháy, các điều kiện về an toàn về PCCC đối với cơ sở cụ thể là:

a) Có quy định, nội quy, biển cấm, biển báo, sơ đồ hoặc biển chỉ dẫn về phòng cháy và chữa cháy, thoát nạn phù hợp với đặc điểm và tính chất hoạt động của cơ sở.

b) Có quy định phân công chức trách, nhiệm vụ công tác PCCC trong cơ sở và tổ chức thực hiện.

c) Có văn bản đã thẩm duyệt về PCCC đối với công trình thuộc diện phải thiết kế và thẩm duyệt thiết kế về PCCC.

d) Hệ thống điện, thiết bị sử dụng điện, hệ thống chống sét, nơi sử dụng lửa, phát sinh nhiệt phải đảm bảo an toàn về PCCC.

đ) Có quy trình kỹ thuật an toàn về PCCC phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

e) Có lực lượng PCCC Cơ sở được tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC và tổ chức thường trực sãn sàng chữa cháy đáp ứng yêu cầu chữa cháy tại chỗ; có phương án chữa cháy, thoát nạn và được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

g) Có hệ thống báo cháy, chữa cháy, ngăn cháy, phương tiện PCCC khác, phương tiện cứu người phù hợp với tính chất, đặc điểm của Cơ sở; đảm bảo về số lượng, chất lượng và hoạt động theo quy định của Bộ Công An và các tiêu chuẩn về PCCC; có hệ thông giao thông, cấp nước, thông tin liên lạc phục vụ chữa cháy tại Cơ sở theo quy định.

h) Có hồ sơ quản lý, theo dõi hoạt động PCCC theo quy định.

2. Thường xuyên, định kỳ tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC cho người lao động, tổ chức huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho cán bộ cho cán bộ quản lý lao động, an toàn viên và những ngời làm việc trong môi cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ. Thành lập lực lượng PCCC Cơ sở, trang bị đủ phương tiện chữa cháy theo quy định và duy trì hoạt động của lực lượng này có hiệu quả.

3. Chỉ đạo tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ đưa nội dung PCCC vào chương trình hoạt động để phát động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia; tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng "Ngày toàn dân PCCC" và "Tuần lễ Quốc gia AT VSLĐ- PCCN".

4. Thường xuyên và định kỳ tự kiểm tra, khắc phục những thiếu về PCCC, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân vi phạm quy định an toàn vể PCCC, thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn những kiến nghị của cơ quan quản lý nhà nớc về PCCC.

5. Khi Cơ sở có thay đổi về tính chất hoạt động và công năng thiết kế có liên quan đến an toàn PCCC thì báo ngay với cơ quan cảnh sát PCCC để hỗ trợ các biện pháp, giải pháp về PCCC.

6. Lập phương án PCCC theo quy định và tổ chức thực tập phương án chữa cháy, thoát nạn mỗi năm ít nhất một lần.

7. Không để xảy ra cháy hoặc khi có cháy thì dập tắt kịp thời.

8. Phối hợp với các cơ quan Cơ sở lân cận, hộ gia đình và chính quyền địa phương sở tại trong việc tổ chức các hoạt động PCCC.

9. Thực hiện lệnh huy động tham gia các hoạt động PCCC của cấp có thẩm quyền.

10. Tổ chức cho các tập thể, cá nhân trong đơn vị ký cam kết thực hiện an toàn PCCC.

| Xác nhận của cơ quan quản lý nhà nước về PCCC | Nam Định, ngày 10 tháng 9 năm 2025 HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Hương |
| --- | --- |

# UBND PHƯỜNG NAM ĐỊNH

# TRƯỜNG THCS TRẦN ĐĂNG NINH

# DANH SÁCH

# CÁN BỘ GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN KÝ CAM KẾT ĐẢM BẢO AN TOÀN VỀ CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY NĂM HỌC 2025- 2026

| STT | Họ và tên | Ngày sinh | Chức vụ | Ký tên | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Trần Thị Hương | 1969 | Hiệu trưởng |  |  |
| 2 | Phan Văn Vũ | 1982 | Phó Hiệu trưởng |  |  |
| 3 | Nguyễn Thị Hường | 1974 | Phó Hiệu trưởng |  |  |
| 4 | Trần Tuấn Anh | 1979 | Giáo viên |  |  |
| 5 | Tô Thị Bình | 1987 | Giáo viên |  |  |
| 6 | Đào Ngọc Cao | 1997 | Bí thư Đoàn |  |  |
| 7 | Phạm Thị Duyên | 1990 | Giáo viên |  |  |
| 8 | Trần Thị Kim Duyên | 1976 | Giáo viên |  |  |
| 9 | Trần Thị Thùy Dương | 1986 | Giáo viên |  |  |
| 10 | Đỗ Thị Bích Đào | 1988 | Giáo viên |  |  |
| 11 | Nguyễn Thanh Giang | 1984 | Giáo viên |  |  |
| 12 | Trần Thị Ánh Hà | 1981 | Giáo viên |  |  |
| 13 | Nguyễn Thị Thu Hà | 1979 | Giáo viên |  |  |
| 14 | Trần Thị Bích Hạnh | 1971 | Thư viện + Y tế |  |  |
| 15 | Trần Thị Hồng Hạnh | 1988 | Giáo viên |  |  |
| 16 | Hoàng Thị Hạnh | 1975 | Giáo viên |  |  |
| 17 | Đoàn Thị Hảo | 1975 | Giáo viên |  |  |
| 18 | Phạm Thị Thu Hằng | 1977 | TPCM tổ Ngoại ngữ |  |  |
| 19 | Bùi Thị Thúy Hằng | 1978 | TTCM tổ Ngoại ngữ |  |  |
| 20 | Phạm Thị Hồng Hiếu | 1991 | Giáo viên |  |  |
| 21 | Trịnh Văn Hiểu | 1978 | TPCM tổ NTM |  |  |
| 22 | Vũ Thị Hòa | 1991 | Giáo viên |  |  |
| 23 | Cao Thị Hồng | 1973 | Giáo viên |  |  |
| 24 | Vũ Thị Thúy Hồng | 1991 | Giáo viên |  |  |
| 25 | Nguyễn Thị Huế | 1978 | Giáo viên |  |  |
| 26 | Đoàn Thanh Huyền | 1987 | TTCM tổ Văn - Sử |  |  |
| 27 | Ngô Thị Huyền | 1979 | Giáo viên |  |  |
| 28 | Trần Thị Ngọc Hương | 1981 | Giáo viên |  |  |
| 29 | Phạm Thị Thu Hương | 1971 | Giáo viên |  |  |
| 30 | Trần Thị Khuyên | 1982 | Giáo viên |  |  |
| 31 | Nguyễn Thị Mai Lan | 1974 | TTCM tổ Văn - Sử |  |  |
| 32 | Phạm Thị Lành | 1988 | Giáo viên |  |  |
| 33 | Trần Thị Linh | 1985 | Giáo viên |  |  |
| 34 | Trịnh Thị Thùy Linh | 1991 | Giáo viên |  |  |
| 35 | Nguyễn Thị Luyến | 1981 | Giáo viên |  |  |
| 36 | Trần Thanh Nga | 1990 | Giáo viên |  |  |
| 37 | Bùi Thị Minh Nguyệt | 1987 | Giáo viên |  |  |
| 38 | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | 1980 | Giáo viên |  |  |
| 39 | Nguyễn Thị Hương Nhu | 1990 | Giáo viên |  |  |
| 40 | Bùi Thị Nhung | 1990 | Giáo viên |  |  |
| 41 | Phạm Thị Nhung | 1988 | Giáo viên |  |  |
| 42 | Nguyễn Thị Hồng Oanh | 1976 | Giáo viên |  |  |
| 43 | Phan Hồng Phong | 1974 | Giáo viên - TPT Đội |  |  |
| 44 | Vũ Thị Phương | 1988 | Giáo viên |  |  |
| 45 | Phạm Thị Hải Quỳnh | 1981 | Giáo viên |  |  |
| 46 | Nguyễn Thị Như Quỳnh | 1980 | Giáo viên |  |  |
| 47 | Bùi Xuân Quỳnh | 1985 | Giáo viên |  |  |
| 48 | Hoàng Văn Sang | 1976 | TTCM tổ NTM |  |  |
| 49 | Ngô Thị Thanh | 1986 | Kế toán |  |  |
| 50 | Nguyễn Văn Thành | 1982 | TTCM tổ KHTN |  |  |
| 51 | Phạm Thị Phương Thảo | 1973 | TTCM tổ Toán - Tin |  |  |
| 52 | Nguyễn Thu Thảo | 1990 | Giáo viên |  |  |
| 53 | Phan Thị Thắm | 1983 | Giáo viên |  |  |
| 54 | Phan Thị Thơm | 1987 | Giáo viên |  |  |
| 55 | Nguyễn Thị Hồng Thu | 1972 | TPCM tổ Toán - Tin |  |  |
| 56 | Trịnh Thị Thu | 1979 | Giáo viên |  |  |
| 57 | Trần Thị Bích Thuỷ | 1977 | Giáo viên + CTCĐ |  |  |
| 58 | Nguyễn Thị Tơ | 1975 | TPCM tổ KHTN |  |  |
| 59 | Ngô Thị Hồng Trang | 1985 | Giáo viên |  |  |
| 60 | Trần Thị Huyền Trang | 1995 | Giáo viên |  |  |
| 61 | Trần Mạnh Trường | 1977 | Giáo viên |  |  |
| 62 | Nguyễn Thị Hải Yến | 1979 | Giáo viên |  |  |
| 63 | Phạm Thị Khánh Yến | 1977 | Giáo viên |  |  |
| 64 | Vũ Thị Yến | 1976 | Giáo viên |  |  |
| 65 | Nguyễn Thị Thuận Hải | 1978 | Văn phòng |  |  |
| 66 | Nguyễn Thị Loan | 1968 | Tạp vụ |  |  |
| 67 | Nguyễn Xuân Hiền | 1963 | Nhân viên Bảo vệ |  |  |
| 68 | Trần Ngọc Trường | 1957 | Nhân viên Bảo vệ |  |  |
| 69 | Đỗ Quốc Hiệu | 1958 | Nhân viên Bảo vệ |  |  |
| 70 | Trần Văn Hòa | 1960 | Nhân viên Bảo vệ |  |  |
| 71 | Đỗ Thị Hương | 1980 | Tạp vụ |  |  |

| NGƯỜI LẬP BIỂU Phan Văn Vũ | HIỆU TRƯỞNG Trần Thị Hương |
| --- | --- |

THEO DÕI

VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, BỒI DƯỠNG, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC

| TT | Nội dung tuyên truyền, huấn luyện PCCC | Ngày, tháng, năm | Cán bộ tuyên truyền huấn luyện PCCC | Tổng số người tham gia | Số người được cấp giấy CN đã huấn luyện PCCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phổ biến cách phòng và chữa cháy do sử dụng điện và ga | 08/9/2025 | Trần Thị Hương | 71 |  |
| 2 | Phổ biến nội quy sử dụng điện, phòng cháy chữa cháy | 11/11/2025 | Trần Thị Hương | 71 |  |
| 3 | Phổ biến nội quy sử dụng điện |  | Trần Thị Hương | 71 |  |

THEO DÕI

VỀ TÌNH HÌNH XÂY DỰNG, CHỈNH LÝ, HỌC TẬP, THỰC TẬP

PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY.

| TT | Ngày, tháng, năm | Nội dung xây dựng chỉnh lý học tập, thực tập phương án chữa cháy | Nhận xét đánh giá kết quả | Chữ ký của người có trách nhiệm tổ chức thực hiện |
| --- | --- | --- | --- | --- |

HEO DÕI

CÔNG TÁC KIỂM TRA VỀ AN TOÀN PCCC

| TT | Ngày, tháng, năm | Nội dung kiểm tra an toàn PCCC | Nhận xét đánh giá và kiến nghị | Chữ ký của cán bộ KT PCCC | Chữ ký của bộ phận được kiểm tra về PCCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12/09/2025 | Kiểm tra các phòng học, phòng kho, phòng đựng thiết bị, các phòng làm việc tại các khu. | Thiết bị gọn gàng, ngăn nắp |  |  |
| 2 | 10/02/2026 | Kiểm tra kho đồ dùng thí nghiệm | Thực hiện đúng quy trình, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp. |  |  |
| 3 | 11/02/2026 | Kiểm tra điện các lớp học, các phòng chức năng trước khi nghỉ Tết | Thực hiện đúng quy trình, sắp xếp đồ dùng gọn gàng, ngăn nắp. |  |  |

SỔ THEO DÕI

VỀ CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, BỒI DƯỠNG, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PCCC

| TT | Nội dung tuyên truyền, huấn luyện PCCC | Ngày, tháng, năm | Cán bộ tuyên truyền huấn luyện PCCC | Tổng số người tham gia | Số người được cấp giấy CN đã huấn luyện PCCC |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phổ biến cách phòng và chữa cháy do sử dụng điện và ga |  | Trần Thị Hương | 71 | 10 |
| 2 | Phổ biến nội quy sử dụng điện, phòng cháy chữa cháy |  | Trần Thị Hương | 71 | 10 |
| 3 | Phổ biến nội quy sử dụng điện |  | Trần Thị Hương | 71 | 10 |